## Intro
Bewertungstool zum Standortkompass für großskalige Elektrolyseanlagen
Basis für dieses Bewertungstool ist das Begleitdokument >>Standortkriterien für großskalige Elektrolysenanlagen<< mit weiterführenden Informationen zu den gewählten Kriterien, ermittelten Standortqualitäten, der verwendeten Methode und einer exemplarischen Standortbwertung. (Entwicklungsagentur Region Heide, 12/2025) Autoren: Verena Gerbaulet, Kay Haalck, Jana Rasch
Hinweis Blatt "I. Bewertungskriterien"
Im Blatt "I Bewertungskriterien" findet die zentrale Bewertung der untersuchten Standorte statt!
= Spalten J;O;T;Y,AD ("Punkte"): In diesen Spalten sind die Zielerreichsgrade des jeweiligen Kriteriums einzutragen (Werte zwischen 0 und 3) - erkennbar am roten Rand.
= Spalten J:M ("Beispiel"): In diesem Bereich ist ein Standort für eine Elektrolyseanlage von 2000MW in der Gemeinde X beispielshaft bewertet.
= Spalte I ("Gewichtung"): Die prozentualen Angaben dieser Spalte zeigen die jeweilige Gewichtung der Kriterien. Sie basieren auf einem gegenseitigen Vergleich der Kriterien untereinander in der Methode "jeder gegen jeden". Dieser wurde von mehrer Experten durchgeführt und stellt die Grundvariante der Gewichtung dar. Die Gewichtung kann aufgrund von Erfahrung oder persönlichen Präferenzen angepasst werden (siehe Abschnitt unten zu "III Personlalisierte Gewichtung").
=Zeile 46-Spalten K;P;U;Z;AE: Die Zellen geben die Standortqualität in Form einer Prozenangabe (X% von 100) wieder: 80-100%= sehr gut; 60-80%= gut; bis 60% eingeschränkt
Hinweis Blatt "I. Bewertete Flächen"
Dieses Blatt kann als Notizblatt für eine zügige Bearbeitung genutzt werden, in dem Informationen zu den untersuchten Standorten zentral gesammelt werden: z.B.
- Link(s) zur betrachteten Fläche aus einem digitalen Kartensystem (z.B. Google-Maps) - Ergebnisse einer vorausgegangenen GIS-Analyse
Ein Beispiel ist beigefügt.
Hinweise Blatt "II. Bonus-Kriterien"
Zeigen mehrere Standorte ähnliche gute Standortqualitäten, kann eine weitere Differenzierung durch die Bonus-Kriterien erfolgen.
Die Bonus-Kriterien (Begleitdokument Kapitel 5) bewerten weitere Details der Standorte in einer einfachen 'vorhanden/nicht vorhanden'-Methode. Mögliche Unterschiede unterstützt den Vergleich mehreren (sehr) gut geeigneter Optionen.
Nicht jedes Bonus-Kriterium muss bewertet werden.
Hinweise Blatt "III. Personalisierte Gewichtung"
Die Gewichtung der einzelnen Kriterien (Blatt I. Bewertungskriterien, =Spalte I) ist anpassbar! Sind einzelne Kriterien bspw. von besonders hoher oder höheren Bedeutung, kann die Gewichtung auf zwei Wege angepasst werden:
a) überschreiben der Werte in =Spalte I. Dabei ist auf die Summe von 100% zu achten (=Zelle I46)) !
b) abwägen eines jeden Kriteriums gegen die anderen im Blatt "III Personalisierte Gewichtung". Das Ergebis ist im Blatt "III Ergebnis pers. Gewichtung" in der =Spalte S zu sehen. Diese Werte sind in =Spalte I des Blattes "I Bewertungskritrien" zu übertragen.

## I. Bewertungskriterien
| BEWERTUNGSKRITERIEN |  |  | ↑ Informationsquelle | [8 empty] | Beispiel→ | Ausfüllen ← |  |  |  | Ausfüllen ← |  |  |  | Ausfüllen ← |  |  |  | Ausfüllen ←
→ Quelle: Standortkompass für großskalige Elektrolysenanlagen, Entwicklungsagentgur Region Heide 12/2025
Kapitel: 3.2 Bewertungskriterien
| Kriterium | Kurzbeschreibung | Informationsquelle (nicht abschließend) | Zielerreichungsgrad der Kriterienausprägung |  |  |  |  | BEISPIEL Standort: [Gemeinde X] mit [2000]MW |  |  |  |  | Standort: [NAME] mit [LEISTUNG] MW |  |  |  | Standort: [NAME] mit [LEISTUNG ]MW |  |  |  | Standort: [NAME] mit [LEISTUNG ]MW |  |  |  | Standort: [NAME] mit [LEISTUNG ]MW
|  |  |  | 3 = hoch | 2 = mittel | 1 = gering | 0 = keine Punktvergabe, wenn 3-1 nicht zutreffen (nicht abschließend) | Gewich-tung | Punkte (0-3) | Gewichtung/ Qualität | Ausprägungen | Notizen (Tipp: hervorheben der besten Option); |  | Punkte (0-3) | Qualität | Ausprägungen | Notizen (Tipp: hervorheben der besten Option); | Punkte (0-3) | Qualität | Ausprägungen | Notizen (Tipp: hervorheben der besten Option); | Punkte (0-3) | Qualität | Ausprägungen | Notizen (Tipp: hervorheben der besten Option); | Punkte (0-3) | Qualität | Ausprägungen | Notizen (Tipp: hervorheben der besten Option);
Fläche | Flächensicherung | Die Zugriffsmöglichkeiten auf den potenziellen Standort werden durch die Eigentümerschaft bedingt und beeinflusst insofern auch die Dauer der Flächenentwicklung. Bewertet werden verschiedene, bereits vorhandene Eigentümerstrukturen und Zugriffsmöglichkeiten, die eine Flächennutzung erwartbar machen. | z.B. Grundbuchanfrage; Liegenschaftskataster | Zugriffsrecht gesichert (eigenes Eigentum, LOI, Vorvertrag, KV) / Flächen stehen über einen Flächenfonds oder Makler zum Verkauf) | Eigentümer bekannt, fortgeschrittene Gespräche geführt | Eigentümer sind bekannt, Gesprächsbereitschaft der Eigentümer signalisiert | Eigentümer/ Zugriffsrechte nicht bekannt | 7.98% | 0 | 0 |  | nicht bekannt |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Flächengröße | Das betrachtete Areal erfüllt den Bedarf an aus-reichend Platz für die geplante Anlagendimen-sionierung (100%). Idealerweise bietet die Fläche durch mehr Platz genug Raum für Erweiterungen. Bewertet wird die theoretisch, konsolidiert zur Verfügung stehende Flächengröße (überschlägig). | z.B. für Schleswig-Holstein: https://danord.gdi-sh.de/ | >125% der Größe | 100% -125% der Größe | >90% - <100% der Größe | kleiner 90% der Größe | 7.91% | 3 | 0.2373 |  | Bedarf für 2 GW wird von der Fläche übererfüllt |  |  | 0 |  | [Bedarf+Potenzial] |  | 0 |  | [Potenzial zu Bedarf] |  | 0 |  | [Potenzial zu Bedarf] |  | 0 |  | [Potenzial zu Bedarf]
| Flächentopografie | Die Geländestrukturen der Erdoberfläche bestimmt den Aufwand für einen Anlagenaufbau. Bewertet werden die Oberflächenbeschaffenheit und Störungen durch potenzielle Hindernisse (Gräben / Knicks/Bebauung). | z.B. Auszüge aus ALKIS und kommunalen oder landesweiten Fachkarten; digitale Karten (z.B. Google Maps) | Ebene Fläche ohne kartierte Knicks, Vorfluter und Baumbestände und einzelnen Bauwer-ken/Splittersiedlungen | Ebene Fläche ohne Vorfluter aber mit Wallhecken/Feldgehölz, Wohnbebauung nicht vorhanden | Ebene Flächen mit geringem Anteil organischer Materialien, keine besonderen Bauwerke | Stark strukturieret Fläche; schwer bestimmbare Flächentopografie | 4.98% | 3 | 0.1494 |  | Knicks und Gräben vorhanden, keine Wohnbebauung |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Wasser | Wasser-bezugsoptionen | Die zuverlässige und ausreichende Versorgung mit Prozess- und Kühlwasser kann aus verschiedenen Bezugsquellen erfolgen. Bewertet wird das Vorkommen potenzieller Quellen im Umfeld (ca. 10km) der Anlage (z.B. Grundwasserleiter, Flüsse, Klärwerke, Industrien, Meerwasser, Speicher-/Seen). | z.B. digitale Karte (z.B. Google Maps); https://danord.gdi-sh.de/ | Grundwasserleiter, Flüsse, Seen/ Stauseen/Speicherbecken, Regenrückhaltebecken, Industriewasserversorger | Klärwerke, Meere | Industrieabwasser, Flussmündungen, künstliche Wasserstraßen | keine bzw. mutmaßlich (zu) kleine Bezugsoption identifizierbar | 8.7% | 3 | 0.261 | Grundwasserleiter: | n.b. |  |  | 0 | Grundwasserleiter: | [Name+km] |  | 0 | Grundwasserleiter: | [Name+km] |  | 0 | Grundwasserleiter: | [Name+km] |  | 0 | Grundwasserleiter: | [Name+km]
[11 empty] | Flüsse: | Eider 12km |  |  |  | Flüsse: |  |  |  | Flüsse: |  |  |  | Flüsse: |  |  |  | Flüsse:
[11 empty] | See/Stausee/Speichersee: | Meldorfer Speicherbecken 8 km |  |  |  | See/Stausee/Speichersee: |  |  |  | See/Stausee/Speichersee: |  |  |  | See/Stausee/Speichersee: |  |  |  | See/Stausee/Speichersee:
[11 empty] | Regenrückhaltebecken: | n.b. |  |  |  | Regenrückhaltebecken: |  |  |  | Regenrückhaltebecken: |  |  |  | Regenrückhaltebecken: |  |  |  | Regenrückhaltebecken:
[11 empty] | Klärwerke: | Klärwerk Heide 5km |  |  |  | Klärwerke: |  |  |  | Klärwerke: |  |  |  | Klärwerke: |  |  |  | Klärwerke:
[11 empty] | Meere: | Nordseeküste 6 km |  |  |  | Meere: |  |  |  | Meere: |  |  |  | Meere: |  |  |  | Meere:
[11 empty] | Industrieabwasser: | Raffiinerie 3km |  |  |  | Industrieabwasser: |  |  |  | Industrieabwasser: |  |  |  | Industrieabwasser: |  |  |  | Industrieabwasser:
[11 empty] | Flussmündungen: | k.A. |  |  |  | Flussmündungen: |  |  |  | Flussmündungen: |  |  |  | Flussmündungen: |  |  |  | Flussmündungen:
[11 empty] | Künstl. Wasserstraßen: | k.A. |  |  |  | Künstl. Wasserstraßen: |  |  |  | Künstl. Wasserstraßen: |  |  |  | Künstl. Wasserstraßen: |  |  |  | Künstl. Wasserstraßen:
| Wasserent-nahmestelle | Für die Wirtschaftlucgkeit und Umsetzbarkeit ist die Entfernung zur Wasserquelle abzuschätzen. Bewertet wird die Entfernung* zwischen dem untersuchten Standort (ausgehend vom Rand) und der geeignetsten Wasserbezugsoption (s.o.) für den dauerhaften Betrieb der Elektrolyseanlage. | z.B. digitale Karte (z.B. Google Maps) | Entnahme der geeignetsten Option in einer Entfernung bis 1 km | Entnahme der geeignetsten Option in einer Entfernung von 1 bis 5 km | Entnahme der geeignetsten Option in einer Entfernung von 5 bis 10 km | Entnahme der geeignetsten Option in einer Entfernung größer 10 km | 6.77% | 1 | 0.0677 |  | beste Optionen 8km Entfernung |  |  | 0 |  | [Option+km] |  | 0 |  | [Option+km] |  | 0 |  | [Option+km] |  | 0 |  | [Option+km]
| Wasserent-sorgungsstelle | Die Entsorgung des Abwassers aus der Wasseraufbereitung ist aus wirtschaftlichen und betriebstechnischen Aspekten im Umfeld der Elektrolyseanlage anzuvisieren. Sie kann bspw. über folgende Wege eruiert werden (nicht abschließend): - Kläranlage - Industriewasserversorger - (große) Gewässer, Küstengewässer - Zero Liquid Charge-Prozess (Flächenbedarf) - in Prozessen andere Gewerbe und Industriebetriebe Bewertet wird die Entfernung* zwischen den o. g. Optionen und dem potenziellen Standort. Bei mehreren Optionen, kann die nächst gelegene Option für die Bewertung präferiert werden. Die Bevorzugung einer entfernteren Option ist möglich (ZE-Grad 1). | z.B. digitale Karte (z.B. Google Maps); https://danord.gdi-sh.de/ | Einleitungsoption(en) in einer Entfernung von bis 5 km | Einleitungsoption(en) in einer Entfernung von 5 bis 10 km | Einleitungsoption(en) in einer Entfernung von 10 bis 30 km | Nur Deponieren möglich | 6.33% | 2 | 0.1266 | Kläranlage: | Klärwerk Heide 6km |  |  | 0 | Kläranlage: | [Name+km] |  | 0 | Kläranlage: | [Name+km] |  | 0 | Kläranlage: | [Name+km] |  | 0 | Kläranlage: | [Name+km]
[11 empty] | Industriewasserversorger: | n.b. |  |  |  | Industriewasserversorger: |  |  |  | Industriewasserversorger: |  |  |  | Industriewasserversorger: |  |  |  | Industriewasserversorger:
[11 empty] | große Gewässer, Küstengewässer: | Nordsee 6km Eider 12km Elbe 31km |  |  |  | große Gewässer, Küstengewässer: |  |  |  | große Gewässer, Küstengewässer: |  |  |  | große Gewässer, Küstengewässer: |  |  |  | große Gewässer, Küstengewässer:
[11 empty] | Prozesswasser für andere Gewerbe und Industrie: | Raffinerie Heide 6km |  |  |  | Prozesswasser für andere Gewerbe und Industrie: |  |  |  | Prozesswasser für andere Gewerbe und Industrie: |  |  |  | Prozesswasser für andere Gewerbe und Industrie: |  |  |  | Prozesswasser für andere Gewerbe und Industrie:
Strom & Netzbedingungen | Baukosten-zuschuss zum Netzanschluss | Der Baukostenzuschuss (BKZ) als einmalige Zahlung für den Ausbau des allgemeinen Netzes wird vom Netzbetreiber eingefordert. Ein Positionspapier der Bundesnetzagentur zeigt eine differenzierte Reduzierung des BKZ je nach Region (Stand 12/24). Bewertet wird der voraussichtliche BKZ, entsprechend des Regionalisierungsfaktors des nächstgelegenen Netzknotenpunktes. | z.B. https://www.netztransparenz.de/de-de/%C3%9Cber-uns/Baukostenzuschuss | 20% Baukostenzuschuss an dem Netzknotenpunkt | 40% Baukostenzuschuss an dem Netzknotenpunkt | 60% Baukostenzuschuss an dem Netzknotenpunkt | 80% - 100% Baukostenzuschuss an dem Netzknotenpunkt | 5.69% | 3 | 0.1707 |  | BKZ 20% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Entfernung Umspannwerk (Netzanschluss-punkt) | Eine Anlage dieser Größenordnung wird über Schaltfelder der Umspannwerke (UW) an das Stromnetz angeschlossen- über die Verteilnetzeben (110kV) oder Übertragungsnetzebene (380kV). Bewertet wird die Entfernung* des Standortes zum nächsten Netzanschlusspunkt bzw. UW. | z.B. digitale Karten (z.B. Goole Maps); Netzentwicklungspläne | Entfernung zum nächsten Netzknotenpunkt (380kV) bis 1 km | Entfernung zum nächsten Netzknotenpunkt (380kV) zwischen 1 km – 5 km | Entfernung zum nächsten Netzknotenpunkt (380kV) zwischen 5 km – 10 km | Entfernung zum nächsten Netzknotenpunkt (380kV) zwischen 5 km – 10 km | 7.7% | 3 | 0.231 |  | Entfernung zum geplanten Multi-Terminal Hub am UW Heide West 1 km |  |  | 0 |  | [UW+km] |  | 0 |  | [UW+km] |  | 0 |  | [UW+km] |  | 0 |  | [UW+km]
| Netzdienlichkeit | Es ist volkswirtschaftlich sinnvoll, Anlagen in Regionen zu planen, in denen diese auch eine netzdienliche Wirkung erzielen. Zudem ist die Erschließung weiterer Geschäftsmodelle bzw. zusätzlicher Einkünfte möglich. Bewertet werden Umfeldfaktoren, die eine Netzdienlichkeit implizieren (z.B. §13k EnWG, Redispatch Potential oder EE-Strom Verfügbarkeit ). | z.B. https://www.netztransparenz.de/de-de/Systemdienstleistungen/Betriebsfuehrung/Nutzen-statt-Abregeln/Entlastungsregionen; https://www.h2-powerd.de/; www.regionalstatistik.de | Überschussregion nach 13k EnWG | Redispatch Potenzial 2035 > Anlagenleistung * 2000 h | Region mit hoher EE-Erzeugung und geringem Strombedarf, aber keine §13k EnWG Region in-nerhalb einer Gebotszone | keine regulatorisch-monetären Vorteile erkennbar | 6.17% | 3 | 0.1851 |  | Ist laut §13k EnWGin der Region T5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Baurechtl./ Regulator. Rahmenbedingungen | Baurechtliche / Regulatorische Rahmen-bedingungen | Für die Realisierung einer Anlage sind raumplanerische und baurechtliche Voraussetzungen zu prüfen und zu erreichen. Bewertet werden bereits umgesetzte bzw. in Umsetzung befindliche, raumplanerischen Instrumente, die positiv auf eine entsprechende Nutzungen am potenziellen Standort wirken. | z.B. Bebauungspläne; Flächenutzungspläne | - GI im B Plan nach §9BauNVO ausgewiesen (oder) - Konversionsflächen / Umnutzungspotenziale ehemaliger GE/GI Flächen - Sondernutzung nach §11 BauNVO | - Ausweisung im Flächennutzungsplan (F-Plan) als gewerbliche Bauflächen - Ausweisung im Flächennutzungsplan (F-Plan) als Sonderbaufläche - Sondernutzung nach §11 BauNVO im Energiekontext ohne eindeutige Ausweisung spezieller Technologien | - Militärische Konversionsflächen - Wasserstoff-Vorhaben im Rahmen der Regionalplanung auf dem Gebiet geplant - Vorhaben auf der Fläche entspricht dem Landesentwicklungsplan - Flächen im unmittelbaren Industrieumfeld oder anliegend an Sondernutzungsgebieten „Hafen“ | keine raumplanerischen oder baurechtlichen Vorteile ermittelbar; fehlende F- und/oder B-Planung; störende Nutzung ermittelt | 8.74% | 0 | 0 |  | kein Baurecht. Kein F- oder B Plan vorhanden |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Infrastrukturelle Anbindung (Markt und Fachkräfte) | Anbindung für qualifizierte Mitarbeiter | Für den Betrieb einer Anlage bedarf es qualifizierter Mitarbeiter verschiedener Fachrichtungen: u.a. für die Anagenführung, Elektrotechnik (=Fachkräfte), IT-Arbeiten, Ingenieursaufgabe (=Spezialisten) . Bewertet wird eine zeitbezogene Entfernung (Basisszenario) zwischen Anlagenstandort und den nächst gelegenen zentralen Orten - differenziert nach Fachkräften und Spezialisten. Dabei wird als Basisszenario die Fahrzeit vom nächstgelegenen zentralen Ort zum untersuchten Anlagenstandort angesetzt, die mit einem PKW unabhängig von Hauptverkehrszeiten zurückgelegt werden. | z.B. digitale Karten (Google Maps); Regional¬-, Landesentwicklungs- bzw. Raumordnungspläne interaktive Karte für Raumordnungspläne der Bundesländer | Entfernung zum Oberzentrum (OZ) mit potenziellen Fachkräften von 30 min. Fahrzeit | Entfernung zum Mittelzentrum (MZ) mit potenziellen Fachkräften von 30 min. Fahrzeit | Entfernung von Unterzentrum (UZ) mit potenziellen Fachkräften von 30 min. Fahrzeit | Entfernungen liegen jeweils über 30 min. | 4.43% | 2 | 0.0886 | Fachkräfte zu OZ | Hamburg, Kiel, Neumünster in über 60 min |  |  | 0 | Fachkräfte zu OZ | [Ort+min] |  | 0 | Fachkräfte zu OZ | [Ort+min] |  | 0 | Fachkräfte zu OZ | [Ort+min] |  | 0 | Fachkräfte zu OZ | [Ort+min]
[11 empty] | Fachkräfte zu MZ | Heide, Itzehoe (und Brunsbüttel) in unter 30min |  |  |  | Fachkräfte zu MZ |  |  |  | Fachkräfte zu MZ |  |  |  | Fachkräfte zu MZ |  |  |  | Fachkräfte zu MZ
[11 empty] | Fachkräfte zu ZU | k.A. |  |  |  | Fachkräfte zu ZU |  |  |  | Fachkräfte zu ZU |  |  |  | Fachkräfte zu ZU |  |  |  | Fachkräfte zu ZU
|  |  |  | Entfernung zum Oberzentrum mit potenziellen Spezialisten von 60 min. Fahrzeit | Entfernung zum Mittelzentrum mit potenziellen Spezialisten von 60 min. Fahrzeit | Entfernung von Unterzentrum mit potenziellen Spezialisten von 60 min. Fahrzeit | Entfernungen liegen jeweils über 60 min. |  | 2 |  | Spezialisten zu OZ | Hamburg, Kiel, Neumünster in über 60 min |  |  |  | Spezialisten zu OZ |  |  |  | Spezialisten zu OZ |  |  |  | Spezialisten zu OZ |  |  |  | Spezialisten zu OZ
[11 empty] | Spezialisten zu MZ | Heide, ITZ und Brunsbüttel in unter 60 min |  |  |  | Spezialisten zu MZ |  |  |  | Spezialisten zu MZ |  |  |  | Spezialisten zu MZ |  |  |  | Spezialisten zu MZ
[11 empty] | Spezialisten zu ZU | k.A. |  |  |  | Spezialisten zu ZU |  |  |  | Spezialisten zu ZU |  |  |  | Spezialisten zu ZU |  |  |  | Spezialisten zu ZU
| Enfernung zum nationalen Wasserstoffnetz | Die Nähe zum nationalen Wasserstoffkernnetz kann im Zuge des H2-Markthochlaus eine bedeutende Abnahmeoption darstellen. Bewertet wird die Entfernung* zum nationalen Wasserstoffnetz. | z.B. digitale Karten (Google Maps); https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Wasserstoff/Kernnetz/start.html | Entfernung zum nationalen Wasserstoffkernnetz bis 1 km | Entfernung zum nationalen Wasserstoffkernnetz zwischen 1 und 5 km | Entfernung zum nationalen Wasserstoffkernnetz 5 bis ca. 10km | Entfernung zum nationalen Wasserstoffkernnetz beträgt über 10km | 7.36% | 3 | 0.2208 |  | Laut Maßnahmenliste Neubau KLN028-01; Verlauf nicht genau definierbar, nur abschätzbar; Annahme gleicher Leitungsverlauf wie alte Leitung: unter1 km |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Abnehmermarkt | Eine gesicherte Abnahme des Wassersstoffs ist eine wichtige Voraussetzung für das Geschäftsmodell. Bewertet werden die Optionen bzw. Anzahl möglicher Abnehmer in einer Entfernungen* von bis zu 10km zum potenziellen Standort. | z.B. Digitale Karten (z.B: Google Maps) Bauleitpläne, Flächennutzungspläne | n-Abnahmeoptionen durch Anschluss ans Wasserstoffkernnetz im Umkreis von bis zu 10km | Mehr als eine sonstige Abanahmeoption (nicht das Kernnetzt) im Umkreis von 10km | Eine sonstige Abnahmeoption (nicht das Kernnetz) im Umkreis von 10km | Potenzielle Abnehmer erst in einem Umkreis von über 10km | 7.63% | 3 | 0.2289 | Entfernung zum Wasserstoffkernnetz | neue Leitung, wie alte Leitung, dann nahe der Raffinerie Heide: unter 10km |  |  | 0 | Entfernung zum Wasserstoffkernnetz | [Ort+km] |  | 0 | Entfernung zum Wasserstoffkernnetz | [Ort+km] |  | 0 | Entfernung zum Wasserstoffkernnetz | [Ort+km] |  | 0 | Entfernung zum Wasserstoffkernnetz | [Ort+km]
[11 empty] | (Mehr) Sonstige Abnahmeoption(en) | k. A. |  |  |  | (Mehr) Sonstige Abnahmeoption(en) | [Abnehmer+km] |  |  | (Mehr) Sonstige Abnahmeoption(en) | [Abnehmer+km] |  |  | (Mehr) Sonstige Abnahmeoption(en) | [Abnehmer+km] |  |  | (Mehr) Sonstige Abnahmeoption(en) | [Abnehmer+km]
Abwärme | Abwärmenutzung | Für prozessbedingte Abwärme sind Unternehmen verpflichtet Lösungen zu finde - Abwärme vermeiden, reduzieren oder wiederwenden (vgl. §16EnEfG). Bewertet wird die ungefähre, prozentuale Menge an Abwärme, die von Ortschaften, Gewerbe und Industrie in einer Entfernung* von bis zu ca. 5 km abgenommen werden kann. Überschlägig kann von einer Abwärmeleistung von 30% der Elektrolyseleistung bspw. 4000 Vollbenutzungs-stunden (anpassbar) ausgegangen werden. | z.B. Digitale Karten (z.B: Google Maps); für SHWärmebedarfskarte des DigitaleAtlasNord https://danord.gdi-sh.de/ für Mecklenburg-Vorpommern https://energieatlas-mv.de/ | Im Umkreis von bis zu 5 km können über 50% der Abwärme genutzt werden | Im Umkreis von bis zu 5 km können >25 bis 50 % der Abwärme genutzt werden | Im Umkreis von bis zu 5 km können zwischen 10 und 25% der Abwärme genutzt werden | Im Umkreis von bis zu 5 km könnenweniger als 10 % der Abwärme genutzt werden | 5.32% | 0 | 0 |  | bei 2GW (4000VbH, 30% Abwärme): 2400GWh Abwärme Umliegende Gemeinden im 5km Radius zu klein, schätzungsweise Abwärmeabnahme ca 10-15% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Wegkühloptionen | Es muss sichergestellt sein, dass die beim Prozess entstehende Abwärme sicher abgeführt und damit ein reibungsloser Prozessablauf gewährleistet wird. Bewertet werden die Verfügbarkeit von Entnahmemöglichkeiten der verschiedenen Kühlmedien in einer Entfernung* von ca. 10km um den potenziellen Standort. | z.B. Digitale Karten (z.B: Google Maps); | Flusswasser im Umkreis von 10km | Grundwasser, Küstengewässer, Verbindungsflüsse /Fjorde im Umkreis von 10km | Fläche für Trockenkühlung im Umkreis von 10km | Keine Flächen oder wasserbasierte Kühloptionen im Umkreis von 10km vorhanden | 4.29% | 2 | 0.0858 | Flusswasser | Fluss: Eider ca 15km , Elbe ca 30km |  |  | 0 | Flusswasser | [Name+km] |  | 0 | Flusswasser | [Name+km] |  | 0 | Flusswasser | [Name+km] |  | 0 | Flusswasser | [Name+km]
[11 empty] | Grundwasser, Küstengewässer, Verbindungsflüsse /Fjorde | Nordsee/Küstengewässer 8km |  |  |  | Grundwasser, Küstengewässer, Verbindungsflüsse /Fjorde |  |  |  | Grundwasser, Küstengewässer, Verbindungsflüsse /Fjorde |  |  |  | Grundwasser, Küstengewässer, Verbindungsflüsse /Fjorde |  |  |  | Grundwasser, Küstengewässer, Verbindungsflüsse /Fjorde
[11 empty] | Fläche für Trockenkühlung | Fläche für Kühlsystem 1km |  |  |  | Fläche für Trockenkühlung |  |  |  | Fläche für Trockenkühlung |  |  |  | Fläche für Trockenkühlung |  |  |  | Fläche für Trockenkühlung
|  | * Entfernung bezieht sich immer auf die Luftlinie | [5 empty] | 100% | 31 | 68.43% |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
[10 empty] | ↑ |  |  |  |  | ↑ |  |  |  | ↑ |  |  |  | ↑ |  |  |  | ↑
[15 empty] | Standort- Qualität |  |  |  | Standort- Qualität |  |  |  | Standort- Qualität |  |  |  | Standort- Qualität

## I. Bewertete Flächen
BEISPIEL
Fläche: | Gemeinde X | Kartenansicht: | z.B. Link von Google-Maps
Flächenermittlung per GIS: |  |  |  | Flächenzuschnitt (exemplarisch)
Fläche: | [Gemeinde] | Kartenansicht: | z.B. Link von Google-Maps
Fläche: | [Gemeinde] | Kartenansicht: | z.B. Link von Google-Maps
Fläche: | [Gemeinde] | Kartenansicht: | z.B. Link von Google-Maps

## II. Bonus-Kriterien
| BONUS-KRITERIEN | [5 empty] | Standort | Gemeinde X | ← Beispiel
| → Quelle: Standortkompass für großskalige Elektrolysenanlagen, Entwicklungsagentgur Region Heide 12/2025 | [5 empty] | Standort | [NAME]
| Kapitel: 3.3 Bonus-Kriterien | [5 empty] | Standort | [NAME]
|  |  | Standorte | [5 empty] | Standorte | [5 empty] | Standorte
| 3.3.1 Technologieumfeld | Bewertung | Gemeinde X | [NAME] | [NAME] |  | 3.3.2 Fachkräfte | Bewertung | Gemeinde X | [NAME] | [NAME] |  | 3.3.3 Internet | Bewertung | Gemeinde X | [NAME] | [NAME]
a) | Kooperationsmöglichkeiten im direktem Umfeld der Anlage (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft) | Kooperationsmöglichkeiten sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 1 |  |  | d) | Berufsausbildungeinrichtungen vor Ort | Berufsausbildungseinrichtungen sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 1 |  |  | k) | Stabile Verbindung | Stabile Internetverbindung sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 1
b) | Forschungseinrichtungen im Umfeld | Forschungseinrichtungen sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 1 |  |  | e) | Weiterbildungsmöglichkeiten | Weiterbildungsmöglichkeiten sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 1 |  |  | l) | Hohe Uploadraten möglich | Eine hohe Upload-Rate sind vorhanden (1) /nicht vorhanden (0) | 1
c) | Unternehmen Vor- und Nachgelagerte Wertschöpfungskette | Unternehmen der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 1 |  |  | f) | Hochschule - und Universitätseinrichtungen | Hochschul-/Universitätseinrichtungen sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 1 |  |  | m) | Kabelgebundene Verbindung /Richtfunkverbindung/Internet über Satelliten | Alternative Verbindungsmöglichkeiten sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 1
[6 empty] | g) | Historisch gewachsene Strukturen von Arbeitsplätzen mit ähnlichen Anforderungen | Ähnliche Gewerbebetriebe sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 1
[6 empty] | h) | Fachkräfteinitiativen | Fachkräfteinitiativen sind vorhanden bzw. geplant (1) /nicht vorhanden (0) | 0
[6 empty] | i) | Welcome Center regional vor Ort | Welcome Center sind vorhanden bzw. geplant (1) / nicht vorhanden (0) | 0
[6 empty] | j) | Konkurrenzunternehmen selber Branche | Konkurrenzunternehmen sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
|  |  | Standorte | [5 empty] | Standorte | [5 empty] | Standorte
| 3.3.4 Akzeptanz | Bewertung | Gemeinde X | [NAME] | [NAME] |  | 3.3.5 Netzbedingungen | Bewertung | Gemeinde X | [NAME] | [NAME] |  | 3.3.6 Fördermöglichkeiten | Bewertung | Gemeinde X | [NAME] | [NAME]
n) | Bürgerinitiativen und Interessenvertreter | PRO-Bürgerinitiativen oder Interessenvertretungen sind vorhanden (1) / keine oder CONTRA-Bürgerinitiativen oder Interessenvertretungen sind vorhanden (0) | 0 |  |  | r) | Netzknotenpunkte und Anschlussoptionen im Umspannwerk | Ausreichende Anschlusskapazitäten sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 0 |  |  | u) | passende Förderrichtlinie /optionen vorhanden (Bundes-/Landesebene) | Fördermöglichkeiten sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 1
o) | Öffentliche Stellungnahmen | Positive öffentliche Stellungnahmen sind vorhanden (1) / keine oder negative bzw. Kritische öffentliche Stellungnahmen sind vorhanden (0) | 1 |  |  | s) | Vermeidung von SIP´s | Reduzierte SIPs möglich bzw. sind vorhanden (1) / keine Reduzierung der SIPs möglich bzw. nicht vorhanden (0) | 1 |  |  | v) | Förderprogramm in Aufstellung (Bundes-(landesebene) | Förderprogramme in Aufstellung sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 1
p) | Regionale Projekterfahrung | Positive regionale Projekterfahrungen sind vorhanden (1) / keine oder negative regionale Projekterfahrungen sind vorhanden (0) | 1 |  |  | r) | Stromgebotszonen (potenzielle zukünftige Entwicklung) | Stromgebotszone mit Kostenvorteilen sind vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 0
q) | Politische Ausrichtung zum Thema H2-Erzeugung | Aktive politische Unterstützungen sind vorhanden (1) / keine oder ablehnende politische Unterstützungen sind vorhanden (0) | 1
|  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
Standorte
| Baugrund | Bewertung | Gemeinde X | [NAME] | [NAME] |  |  | Bonuskriterien | Standorte
w) | Bodenbeschaffenheit | Tragfähige Böden sind vorhanden (1) / weniger tragfähige bzw. bindige Böden vorhanden (0) | 1 | [5 empty] | Gemeinde X | [NAME] | [NAME]
x) | Kampfmittelfreiheit | Kampfmittelfreiheit ist vorhanden (1) / nicht vorhanden (0) | 0 |  |  |  |  | Ergebnis (max. 25P) | 17 | 0 | 0
y) | Bodenkontamination / Altlasten | Bodenkontamination bzw. Altlastenfreiheit ist nicht vorhanden (1) / vorhanden (0) | 0
|  |  | 1 | 0 | 0

## III. Personalisierte Gewichtung
| Personalisierte Gewichtunger der Kriterien |  |  |  | Auswahl_DropDown
Lesehilfe: | "Das Kriterium ist wichtiger, weniger wichtig oder sind sie gleichwichtig [=Auswahl] als ein weiteres Kriterium [=Vergleichkriterium]" |  |  |  | wichtiger
gleichwichtig
Beispiel: | Flächensicherung ist 'wichtiger als' Netzdienlichkeit |  |  |  | weniger wichtig
|  | Hier auswählen! |  |  |  | Hier auswählen! |  |  |  | Hier auswählen!
|  | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓
| Flächensicherung ist | [Auswahl] | [Vergleich] |  | Flächengröße ist | [Auswahl] | [Vergleich] |  | Flächentopografie ist | [Auswahl] | [Vergleich]
Fläche |  |  | Zusammenhängende Flächengröße | Fläche |  |  |  | Fläche
|  |  | Topografie der Fläche |  |  |  | Topografie der Fläche
Wasser |  |  | Wasserverfügbarkeit (Prozesswasser) | Wasser |  |  | Wasserverfügbarkeit (Prozesswasser) | Wasser |  |  | Wasserverfügbarkeit (Prozesswasser)
|  |  | Entnahmeort |  |  |  | Entnahmeort |  |  |  | Entnahmeort
|  |  | Entsorgungsoptionen |  |  |  | Entsorgungsoptionen |  |  |  | Entsorgungsoptionen
Strom & Netzbedingungen |  |  | Baukostenzuschuss Klassifizierung | Strom & Netzbedingungen |  |  | Baukostenzuschuss Klassifizierung | Strom & Netzbedingungen |  |  | Baukostenzuschuss Klassifizierung
|  |  | Entfernung zum nächsten Netzanschlusspunkt |  |  |  | Entfernung zum nächsten Netzanschlusspunkt |  |  |  | Entfernung zum nächsten Netzanschlusspunkt
|  |  | Netzdienlichkeit |  |  |  | Netzdienlichkeit |  |  |  | Netzdienlichkeit
Baurecht |  |  | Planungs-/baurechtlich Voraussetzung | Baurecht |  |  | Planungs-/baurechtlich Voraussetzung | Baurecht |  |  | Planungs-/baurechtlich Voraussetzung
Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Erreichbarkeit für Mitarbeiter | Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Erreichbarkeit für Mitarbeiter | Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Erreichbarkeit für Mitarbeiter
|  |  | Enfernung zum H2-Backbone |  |  |  | Enfernung zum H2-Backbone |  |  |  | Enfernung zum H2-Backbone
|  |  | Zugang zum Abnehmermarkt |  |  |  | Zugang zum Abnehmermarkt |  |  |  | Zugang zum Abnehmermarkt
Abwärme |  |  | Verwertungsoption | Abwärme |  |  | Verwertungsoption | Abwärme |  |  | Verwertungsoption
|  |  | Weg-Kühloptionen |  |  |  | Weg-Kühloptionen |  |  |  | Weg-Kühloptionen
| Wasserbezugsoption ist | [Auswahl] | [Vergleich] |  | Wasserentnahmestelle ist | [Auswahl] | [Vergleich] |  | Wasserentsorgungsstelle ist | [Auswahl] | [Vergleich]
Wasser |  |  | Entnahmeort | Wasser |  |  |  | Wasser
|  |  | Entsorgungsoptionen |  |  |  | Entsorgungsoptionen
Strom & Netzbedingungen |  |  | Baukostenzuschuss Klassifizierung | Strom & Netzbedingungen |  |  | Baukostenzuschuss Klassifizierung | Strom & Netzbedingungen |  |  | Baukostenzuschuss Klassifizierung
|  |  | Entfernung zum nächsten Netzanschlusspunkt |  |  |  | Entfernung zum nächsten Netzanschlusspunkt |  |  |  | Entfernung zum nächsten Netzanschlusspunkt
|  |  | Netzdienlichkeit |  |  |  | Netzdienlichkeit |  |  |  | Netzdienlichkeit
Baurecht |  |  | Planungs-/baurechtlich Voraussetzung | Baurecht |  |  | Planungs-/baurechtlich Voraussetzung | Baurecht |  |  | Planungs-/baurechtlich Voraussetzung
Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Erreichbarkeit für Mitarbeiter | Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Erreichbarkeit für Mitarbeiter | Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Erreichbarkeit für Mitarbeiter
|  |  | Enfernung zum H2-Backbone |  |  |  | Enfernung zum H2-Backbone |  |  |  | Enfernung zum H2-Backbone
|  |  | Zugang zum Abnehmermarkt |  |  |  | Zugang zum Abnehmermarkt |  |  |  | Zugang zum Abnehmermarkt
Abwärme |  |  | Verwertungsoption | Abwärme |  |  | Verwertungsoption | Abwärme |  |  | Verwertungsoption
|  |  | Weg-Kühloptionen |  |  |  | Weg-Kühloptionen (Quellen) im Umkreis von 10km |  |  |  | Weg-Kühloptionen
| Baukostenzuschuss zum Netzanschluss ist | [Auswahl] | [Vergleich] |  | Entfernung Umspannwerk (Netzanschlusspunkt) ist | [Auswahl] | [Vergleich] |  | Netzdienlichkeit ist | [Auswahl] | [Vergleich]
Strom & Netzbedingungen |  |  | Entfernung zum nächsten Netzanschlusspunkt | Strom & Netzbedingungen |  |  |  | Strom & Netzbedingungen
|  |  | Netzdienlichkeit |  |  |  | Netzdienlichkeit
Baurecht |  |  | Planungs-/baurechtlich Voraussetzung | Baurecht |  |  | Planungs-/baurechtlich Voraussetzung | Baurecht |  |  | Planungs-/baurechtlich Voraussetzung
Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Erreichbarkeit für Mitarbeiter | Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Erreichbarkeit für Mitarbeiter | Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Erreichbarkeit für Mitarbeiter
|  |  | Enfernung zum H2-Backbone |  |  |  | Enfernung zum H2-Backbone |  |  |  | Enfernung zum H2-Backbone
|  |  | Zugang zum Abnehmermarkt |  |  |  | Zugang zum Abnehmermarkt |  |  |  | Zugang zum Abnehmermarkt
Abwärme |  |  | Verwertungsoption | Abwärme |  |  | Verwertungsoption | Abwärme |  |  | Verwertungsoption
|  |  | Weg-Kühloptionen |  |  |  | Weg-Kühloptionen |  |  |  | Weg-Kühloptionen
| Planungs-/baurechtliche Voraussetzung ist | [Auswahl] | [Vergleich] |  | Anbindung für qualifizierte Mitarbeiter ist | [Auswahl] | [Vergleich] |  | Enfernung zum nationalen Wasserstoffnetz ist | [Auswahl] | [Vergleich]
Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Erreichbarkeit für Mitarbeiter | Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Enfernung zum H2-Backbone | Infrastrukturelle Anbindung
|  |  | Enfernung zum H2-Backbone |  |  |  | Zugang zum Abnehmermarkt |  |  |  | Zugang zum Abnehmermarkt
|  |  | Zugang zum Abnehmermarkt | Abwärme |  |  | Verwertungsoption | Abwärme |  |  | Verwertungsoption
Abwärme |  |  | Verwertungsoption |  |  |  | Weg-Kühloptionen |  |  |  | Weg-Kühloptionen
Weg-Kühloptionen
| Abnehmermarkt ist | [Auswahl] | [Vergleich] |  | Abwärmenutzung ist | [Auswahl] | [Vergleich]
Infrastrukturelle Anbindung (Verkehr + Markt) |  |  |  | Infrastrukturelle Anbindung
Abwärme |  |  | Verwertungsoption
|  |  | Weg-Kühloptionen | Abwärme |  |  | Weg-Kühloptionen

## III. Ergebnis pers. Gewichtung
Ergebnisseite von Blatt "III Personalisisierte Gewichtung"
| 1/2 =Zeile wichtiger als Spalte 1=gleich wichtig 2=Spalte wichtiger als Zeile | Fläche |  |  | Wasser |  |  | Strom & Netzbedingungen |  |  | Baurechtliche / Regulatorische Rahmenbedingungen | Infrastrukturelle Anbindung |  |  | Abwärme |  |  |  | Übersetzung
| Kriterien | Flächensicherung | Flächengröße | Flächentopografie | Wasserbezugsoptionen | Wasserentnahmestelle | Wasserentsorgungsstelle | Baukostenzuschuss zum Netzanschluss | Entfernung Umspannwerk (Netzanschlusspunkt) | Netzdienlichkeit | Baurechtliche / Regulatorische Rahmenbedingungen | Anbindung für qualifizierte Mitarbeiter | Enfernung zum nationalen Wasserstoffnetz | Abnehmermarkt | Abwärmenutzung | Wegkühloptionen | Summe | Gewichtung in % | wichtiger | 2
Fläche | Flächensicherung | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | weniger wichtig | 0.5
| Flächengröße | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | gleichwichtig | 1
| Flächentopografie | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Wasser | Wasserbezugsoptionen | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Wasserentnahmestelle | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Wasserentsorgungsstelle | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Strom & Netzbedingungen | Baukostenzuschuss zum Netzanschluss | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Entfernung Umspannwerk (Netzanschlusspunkt) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Netzdienlichkeit | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Baurechtliche / Regulatorische Rahmenbedingungen | Baurechtliche / Regulatorische Rahmenbedingungen | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Infrastrukturelle Anbindung | Anbindung für qualifizierte Mitarbeiter | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Enfernung zum nationalen Wasserstoffnetz | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Enfernung zum nationalen Wasserstoffnetz | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Abwärme | Abwärmenutzung | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A
| Wegkühloptionen | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A
[17 empty] | #N/A | #N/A
↑ Ergebnis in Spalte I Blatt "I. Bewertungskriterien" übertragen